Załacznik nr 5 do siwz
Rozdział I. Forma i zakres dokumentacji projektowej
1) Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumentacja ta winna składać się z projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania robót, przedmiaru robót i kosztoryse inwestorskiego oraz informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2) Dokumentacja techniczna, będąca przedmiotem zamówienia powinna odpowiadać wymaganiom dotyczącym postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, w szczególności wynikającym :
-  z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
- z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF. Każdy projekt, przedmiar robót, specyfikacja techniczna oraz kosztorys inwestorski mają stanowić oddzielne pliki w formacie PDF. W każdym tomie dokumentacji wszystkie strony należy opatrzyć numeracją, a wydruki trwale spiąć;
4) kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w zakresie:
   - projektu wykonawczego  w 3 egzemplarzach,
   - przedmiaru robót – w 2 egzemplarzach,
   - informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz) – w 2 egzemplarzach,
   - kosztorysu inwestorskiego – w 2 egzemplarzach;
5) dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a rozwiązania technologiczne i zastosowane materiały na etapie projektowania, winny być uzgodnione z Zamawiającym – przy czym uzgodnienia będą odbywać się w formie pisemnej, poprzez spisanie notatek służbowych ze wspólnych ustaleń pomiędzy stronami lub pisemnej akceptacji Zamawiającego przedstawionych  rozwiązań technologicznych   i zastosowanych materiałów przez Wykonawcę.
6) dokumentację projektowo – kosztorysową należy wykonać mając na względzie, iż w sytuacji nadzwyczajnej, może ona posłużyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – na wyłonienie wykonawcy kontynacji robót budowlanych oraz realizację robót na jej podstawie;
7) dokumentacja projektowo – kosztorysowa w swojej treści powinna określać parametry techniczne zastosowanych materiałów (urządzeń, wyposażenia) i technologię robót, które powinny być opisane w taki sposób, aby nie naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania przyszłych wykonawców robót. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub jeśli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek : “lub równoważny”. Zamawiający rozumie produkt lub przedmiot o parametrach technicznych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy przez Zamawiającego; 
8) pełny zakres projektowanych robót powinien być objęty przedmiarem robót i kosztorysem.
9) opracowania rysunkowe i tekstowe powinny być wzajemnie powiązane tak, aby każdy rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania na rysunkach; 
10) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – ogólną i szczegółową należy wykonać w 2 egzemplarzach. Układ szczegółowej specyfikacji technicznej powinien być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą dla niego na podstawie Wspólnego Słownika  Zamówień klasyfikacją.
11) kosztorys inwestorski należy sporządzić w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
12) do obowiązków Wykonawcy  w zakresie przygotowania dokumentacji należeć będzie również: 
a) pozyskanie – na własny koszt i we własnym zakresie – wszystkich dodatkowych koniecznych materiałów wyjściowych do projektowania, np. Aktualnej mapy do celów projektowych, itp.
b) wykonanie prac przygotowawczych do opracowania dokumentacji projektowej, obejmujących między innymi inwentaryzację istniejących obiektów wraz z instalacjami i infrastruktury technicznej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, 
c) uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień, niezbędnych do opracowania dokumentacji i rozpoczęcia inwestycji, 
d) uzyskanie u Zamawiającego akceptacji opracowanej dokumentacji projektowej przed wdrożeniem jej do realizacji,
e) wydanie oświadczenia o kompletności dokumentacji  projektowo – kosztorysowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Rozdział II. Obowiązki Wykonawcy w zakresie związanym z wykonaniem umowy obejmujacym wykonanie dokumentacji projektowej
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) dokonywania z Zamawiającym uzgodnień szczegółów przedmiotu zamówienia zgodnie z PFU, przyjętej technologii i rozwiązań materiałowych i wyposażenia przed przystąpieniem do prac projektowych, jak również na etapie ich realizacji,
b) informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac będących przedmiotem zamówienia oraz o zaistniałych problemach mających wpływ na termin realizacji;
c) dokonywania z Zamawiającym wszelkich uzgodnień dotyczących elementów mających wpływ na funkcję przebudowywanej i modernizowanej instalacji,
2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność opracowanej dokumentacji projektowej oraz przyszłych robót z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla niniejszego przedmiotu zamówienia w Programie funkcjonalno – użytkowym, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami szczegółowymi i wykonawczymi oraz sztuką budowlaną i dobrą praktyką inżynierską.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tego projektu.
Rozdział III. Pozostałe obowiązki Wykonawcy - w zakresie związanym z pełnieniem nadzoru autorskiego
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w tym:
1) czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 
2)  udziału w naradach technicznych,
3) udziału w odbiorze części robót oraz odbiorze końcowym inwestycji,
4) współdziałanie w wykonaniu dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
Rozdział IV Obowiązki w Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych:
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami szczegółowymi dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru robót przy użyciu materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych  do wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od tego, czy ww. roboty i czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty,

3. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 

4.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z własnych materiałów i własnych urządzeń podlegających w budowie, 

5. Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest:

a) okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności z określoną normą lub aprobatą techniczną, a w przypadku materiałów wykończeniowych przedstawić Zamawiającemu do akceptacji propozycje materiałowe i próbki kolorystyczne.

b) wykazać i udokumentować, że wbudowane materiały spełniają wymagania, co do jakości i parametrów technicznych (są równoważne) w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

c) przeprowadzić badania jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót – na każde żądanie Zamawiającego - a w przypadku gdy okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty nie spełniają określonych parametrów technicznych i jakościowych – pokryć koszty ich wykonania; w przypadku spełniania wszystkich parametrów  - koszty badań pokryje Zamawiający;.

6. W szczególnych przypadkach, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, Wykonawca może dokonywać zmian materiałów oraz zmian w technologii wykonawstwa robót 

7. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zapewni poprzez inspekcję i przegląd, ażeby wykonywanie prac odbywało się zgodnie z postanowieniami umowy. Jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek wady lub błędy, Zamawiający niezwłocznie zostanie poinformowany na piśmie o wspomnianych wadach lub błędach i o środkach naprawczych proponowanych przez Wykonawcę.
a. Wykonawca ma obowiązek przejąć od Zamawiającego plac budowy oraz:
b. wykonywać roboty tymczasowe, które mogą być potrzebne  podczas wykonywania robót podstawowych,
c. wyposażyć zaplecze budowy, 
d. opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do wykonywania robót,
e. ponosić koszty mediów (m.in.: wody, energii elektrycznej) przez cały okres wykonywania robót (na podstawie uzgodnień i warunków wydanych przez dostawców mediów lub uzgodnień z Zamawiającym), 
f. dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp.- na własny koszt, po uzyskaniu własnym staraniem zezwoleń od właściwych organów,
g. ogrodzić, oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe,
h. umieścić tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i. zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia,
j. utrzymywać stale porządek na placu budowy.
9. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę wykonawczą, materiały, urządzenia budowy niezbędne do wykonania  i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość i terminowość prac.
10. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na plac budowy Zamawiającemu oraz osób przez niego wskazanych,  pracownikom organów i instytucji celem dokonywania kontroli i udzielać im informacji i pomocy wymaganej przepisami i przez Zamawiającego.
11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich, dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających ze sposobu realizacji robót.
12. Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy i teren wokół budowy, a także drogi dojazdowe na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne itp. 
13. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze budowy itp. oraz pozostawi plac budowy i jego otoczenie uporządkowane i czyste nadające się bezpośrednio do użytkowania.
14. Wykonawca udzielać będzie Zamawiającemu na jego pisemne uzasadnione żądanie informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości zatrudnionych osób bez względu na podstawę zatrudnienia, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie.
15. Wykonawca informować będzie Zamawiającego na jego pisemne żądanie o sposobie prowadzenia jakościowych prób i pomiarów materiałów,  konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie.
16. Wykonawca, na uzasadnione pisemne żądanie Zamawiającego, przerwie roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczy wykonane roboty przed ich zniszczeniem. 
17. Wykonawca przeprowadzi rozruch technologiczny zainstalowanych urządzeń oraz próbną eksploatację.

18. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.
19. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco ujawnione wady w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. 
20. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemożliwią eksploatację obiektu Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu zatwierdzony przez projektanta projekt ich usunięcia.
21. Wykonawca zgłosi w terminie do 7 dni roboczych pisemnym powiadomieniem Zamawiającego roboty podlegające zakryciu lub tzw. zanikowe.

22. Wykonawca wykona na swój koszt rozbiórkę elementów robót i ponownie wykona elementy robót budzące wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem).

23.  Wykonawca zapewni właściwą koordynację robót wykonywanych przez ewentualnych podwykonawców.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania każdorazowo z Zamawiającym sposobu realizacji prac mogących powodować utrudnienie w prawidłowym funkcjonowaniu szpitala.

26. Wykonawca zobowiązany jest skompletować i przekazać dokumentację powykonawczą oraz podlegające przekazaniu inne dokumenty (w tym operat kolaudacyjny) i decyzje dotyczące obiektu przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem odbioru końcowego. 
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