## Pakiet 1
Załącznik 2A do siwz (Pn WszSL/DZ-81/18)
Pakiet 1 - Testy mikrobiologiczne – pakiet z możliwością składania na poszczególne pozycje od 1 do 11
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Wytwórca | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego (ilość testów) | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Wymagania dodatkowe
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K | L
1 | Testy chromatograficzne do wykrywania karbapenemaz Enterobacteriaceae i pałeczek niefermentujących wciągu 0,5-2 godzin. Testy bez konieczności korygowania PH roztworów | szt | 200 | [7 empty] | certyfikaty kontroli jakości do każdej nowo dostarczanej serii/Termin przydatności do użytkowania nie krótszy niż 8 miesięcy liczony od dnia wykonania dostawy / dostarczenie instrukcji do wykonania testu
2 | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Giargia w kale | test | 30 | [7 empty] | certyfikaty kontroli jakości do każdej nowo dostarczanej serii/Termin przydatności do użytkowania nie krótszy niż 8 miesięcy liczony od dnia wykonania dostawy / dostarczenie instrukcji do wykonania testu
3 | Testy do wykrywania Norowirusów | test | 100 | [7 empty] | certyfikaty kontroli jakości do każdej nowo dostarczanej serii/Termin przydatności do użytkowania nie krótszy niż 8 miesięcy/ dostarczenie instrukcji do wykonania testu
4 | Krążki z bacytracyną 0,04j | fiolka/50krążków | 6 | [7 empty] | certyfikaty kontroli jakości do każdej nowo dostarczanej serii/Termin przydatności do użytkowania nie krótszy niż 8 miesięcy liczony od dnia wykonania dostawy
5 | Krążki czyste | fiolka/50krążków | 20 | [7 empty] | certyfikaty kontroli jakości do każdej nowo dostarczanej serii/Termin przydatności do użytkowania nie krótszy niż 8 miesięcy liczony od dnia wykonania dostawy
6 | Bulion TSB z glicerolem 20% do przechowywania szczepów objętość 2-4 ml | szt | 1500 | [7 empty] | certyfikaty kontroli jakości do każdej nowo dostarczanej serii/Termin przydatności do użytkowania nie krótszy niż 8 miesięcy liczony od dnia wykonania dostawy
7 | Szybkie testy immunoenzymatyczne do równoczesnego wykrywania GDH i toksyny A i B Clostridium difficilae w kale, antygen do kontroli dodatniej w zestawie. Zamawiający wymaga jednej kasetki do równoczesnego wykrywania toksyny i antygenu, nie określa ilości studzienek. Czułość i swoistość testu musi być wyznaczona względem metody referencyjnej tj. hodowli bakteryjnej/tkankowej. | test | 400 | [7 empty] | certyfikaty kontroli jakości do każdej nowo dostarczanej serii/Termin przydatności do użytkowania nie krótszy niż 8 miesięcy liczony od dnia wykonania dostawy/ dostarczenie instrukcji do wykonania testu / Wykrywalność Toksyny A - nie mniejsza niż 0,7 ng/ml , toksyny B nie mniejsza niż 0,2 ng/ml, wykrywalnośc GDH nie mniejsza niż 0,8 ng/ml
8 | Wskaźnik atmosfery beztlenowej do pojemnika 2,5 l | szt | 300 | [7 empty] | certyfikaty kontroli jakości do każdej nowo dostarczanej serii/Termin przydatności do użytkowania nie krótszy niż 3 miesiące liczony od dnia wykonania dostawy
9 | Odczynnik do testu INDOL do zestawu ENTEROTEST 16 | op. | 3 | [7 empty] | certyfikaty kontroli jakości do każdej nowo dostarczanej serii/Termin przydatności do użytkowania nie krótszy niż 8 miesięcy liczony od dnia wykonania dostawy
10 | Zestaw trawiąco czyszczący do próbek plwociny, poj 150 ml | Op/10 szt | 15 | [7 empty] | certyfikaty kontroli jakości do każdej nowo dostarczanej serii/Termin przydatności do użytkowania nie krótszy niż 8 miesięcy liczony od dnia wykonania dostawy
11 | testy do oznaczania MIC kolistyny metoda rozcienczeń w bulionie wraz z niezbędnymi do wykonania oznaczeń bulionami i nośnikami zawiesiny . Zakres MIC co najmniej 0,25 do 16 | test | 300 | [7 empty] | certyfikaty kontroli jakości do każdej nowo dostarczanej serii/Termin przydatności do użytkowania nie krótszy niż 6 miesięcy liczony od dnia wykonania dostawy/ niezbędne odczynniki dodatkowe należy wyspecyfikować w osobnych pozycjach – oznaczają je kolejnymi literami alfabetu dodanymi po nr 11.
Oferowany termin wykonywania dostaw …………………………………….( do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych) – dotyczy wszystkich pozycji na które Wykonawca składa ofertę ( o ile nie wskaże inaczej)
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 2
Załącznik 2A do siwz (Pn WszSL/DZ-81/18)
Pakiet 2 -Szczepy wzorcowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Wytwórca | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego (ilość testów) | liczba sztuk w opakowaniu | Wymagania dodatkowe
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K | L
1. | E. FAECALIS ATCC 29212 NCTC 12697 / ATCC® 29212 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1 | [7 empty] | Wszystkie oferowane szczepy muszą pochodzić z kolekcji zrzeszonej w Światowej Federacji Kolekcji Kultur ATCC , NCTC , C.I.P, których charakterystyki opisane są w katalogu World Directory of Collections of Cltures of Microorganisms (WDCM). Każdy dostarczany szczep musi mieć świadectwo pochodzenia i certyfikat jakości. Liofilizaty muszą posiadać minimum 9 miesięczny termin ważności (liczony od dnia dostawy)
2. | HAEMOPHILUS INFLUENZAE ATCC 49766 NCTC 12975 / ATCC® 49766 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
3. | K PNEUMONIAE ATCC 700603 NCTC 13368 / ATCC® 700603 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
4. | STAPH.AUREUS ATTC 43300 NCTC 13373 / ATCC® 43300 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
5. | STAPH. AUREUS NCTC 12493 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
6. | STAPH. AUREUS ATTC 29213 NCTC 12973 / ATCC® 29213 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
7. | STAPH.AUREUS ATCC 25923 NCTC 12981 / ATCC® 25923 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
8. | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAEATCC 49619 NCTC 12977 /ATCC® 49619 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
9. | BACTEROIDES FRAGILIS ATCC 2528NCTC 9343 / ATCC® 252855 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
10. | E.COLI ATCC 25922 NCTC 12241 / ATCC® 25922 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
11. | E.COLI ATCC 35218 NCTC 11954 / ATCC® 35218 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
12. | PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 NCTC 12903 / ATCC® 27853 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
13. | CANDIDA ALBICANS ATCC 10231 NCPF 3179 / ATCC® 10231 | Op (zawierające 10 do 25 szt) | 1
14. | Kriobank - probówki z bulionem i koralikami do głębokiego zamrażania | Op (zawierające 64 lub 80 fiolek) | 2
łącznie
Oferowany termin wykonywania dostaw …………………………………….( do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych)
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Pakiet 3
Załącznik 2A do siwz (Pn WszSL/DZ-81/18)
Tabela A Pakiet 3 – Barwniki do barwienia preparatów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Wytwórca | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego |  | Wymagania dodatkowe
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K | L
1 | Fuksyna zasadowa lub safranina do barwienia metodą Grama | [9 empty] | Wszystkie preparaty/odczynniki winny mieć co najmniej 6-miesięczny termin przydatności do użycia (liczony od czasu otwarcia)
3 | Fiolet krystaliczny do barwienia metodą Grama
4 | Płyn Lugola do barwienia metodą Grama
5 | Odbarwiacz do barwienia metodą Grama
6 | Odczynniki niezbędne do płukania aparatu (o ile są wymagane/konieczne zgodnie z instrukcją obsługi)
łącznie
Uwaga: W Tabeli powyżej należy również uzupełnić odpowiednie jednostki miary ( w kolumnie C) oraz ilości (w kolumnie D) - zgodnie z metodyką kompatybilną z oferowanym w najem aparatem dla wybarwienia łącznie 28.800 preparatów przez okres trwania umowy – przez 36 miesięcy; (Zamawiający przewiduje wybarwianie ok. 800 preparatów miesięcznie)
lub
Tabela A1. Pakiet 3 – Barwniki do barwienia preparatów
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT (w %) | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Wytwórca | cena netto op. handlowego / zawartość op. Handlowego |  | Wymagania dodatkowe
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K | L
1. | Komplet barwników do metody Grama (zgodnie z treścią Tabeli 1 poz. 1- 6) | [9 empty] | Wszystkie preparaty/odczynniki winny mieć co najmniej 6-miesięczny termin przydatności do użycia (liczony od czasu otwarcia)
2 | Odczynniki niezbędne do płukania aparatu (o ile są wymagane/konieczne zgodnie z instrukcją obsługi)
łącznie
Uwaga: W Tabeli powyżej należy również uzupełnić odpowiednie jednostki miary ( w kolumnie C) oraz ilości (w kolumnie D) - zgodnie z metodyką kompatybilną z oferowanym w najem aparatem dla wybarwienia łącznie 28.800 preparatów przez okres trwania umowy – przez 36 miesięcy; (Zamawiający przewiduje wybarwianie ok. 800 preparatów miesięcznie)
Tabela B – Najem aparatu
L.p. | Opis | jedn. m. | okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa | Nazwa handlowa / Producent przedmiotu najmu | Nazwa handlowa / Producent przedmiotu najmu
A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I | J | K
1. | Najem aparatu | miesiąc | 36
Tabela C- Informacje dotyczące oferowanego aparatu
L.p | Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące aparatu |  |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu najmu w kontekście opisu w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B |  |  | C
1 | Aparat w pełni automatyczny z funkcjami: utrwalanie preparatów, barwienie, suszenie.
2 | Czas pełnego cyklu -poz 1 nie dłuższy niż 10 minut
3 | Barwienie metodą natryskową
4 | Rotor na minimum 12 preparatów, możliwość barwienia pojedynczych preparatów
5 | Dostosowanie zużycia barwników do grubości preparatu
6 | Informacja o aktualnym przebiegu barwienia widoczna na ekranie
7 | Monitorowanie zużycia odczynników oraz poziomu odpadów
8 | Automatyczne czyszczenie po każdym cyklu barwienia
Tabela D - Cena oferty - suma łącznych wartości brutto określonych w Tabeli A (lub Tabeli A1.) oraz Tabeli B - ………………………………………………….. zł
Oferowany termin wykonywania dostaw …………………………………….( do 3 dni roboczych lub do 5 dni roboczych)
Oferowany termin realizacji serwisu – polegający na wykonaniu naprawy bądź wstawieniu urządzenia zastępczego ………………………...(do 24 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności; powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin)
.................................................................................................................................................................................... | - powyżej 24 godzin do maksymalnie 48 godzin od przesłania zawiadomienia o niesprawności – 0 pkt.
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo