## Część 1
TABELA A
ROZTWORY BARWNIKÓW DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ ZIEHL- NEELSENA NA ZIMNO WRAZ Z NAJEM APARATU DO BARWIENIA PRĄTKÓW
Część 1 | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 36 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1 | Zestaw barwników z błękitem metylenowym i odbarwiaczem |  | *
a | Poszczególne odczynniki |  | *
b | Poszczególne odczynniki |  | *
c | Poszczególne odczynniki |  | *
2 | Materiały eksploatacyjne, wypełnić jeśli wymagane |  | *
3 | Najem aparatu do barwienia preparatów metodą Ziehl – Neelsena | miesiąc | 36
łącznie
*Ilości poszczególnych odczynników i materiałów eksploatacyjnych dobiera oferent w przeliczeniu na 6000 wykonywanych w okresie 36 miesięcy z uwzględnieniem terminów przydatności do użytku poszczególnych odczynników
TABELA B – Wymagania Zamawiającego
1 | Do każdej nowej serii produktu równocześnie z dostawą należy przesłać certyfikat kontroli jakości w formie elektronicznej na adres: bakteriologia@szpital.legnica.pl lub w wersji pisemnej – na papierze (dotyczy Pozycji 1 i 2 Tabeli A)
2. | Karty charakterystyki dla substancji chemicznych należy dostarczyć z pierwszą dostawą produktu
3. | Metodyki wykonywania testów i foldery informacyjne do podłoży i testów muszą być w języku polskim; należy złożyć je w formie elektronicznej na adres wskazany w punkcie 1 niniejszej Tabeli; w terminie 4 dni roboczych od zawarcia umowy.
TABELA C – Informacje dotyczące aparatu
A: Lp; B: Opis przedmiotu zamówienia; G: Informacja dotycząca wymagań; H: Parametry oferowane Odpowiedź Wykonawcy (TAK/ NIE) lub opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę |  | Informacja o ocenie punktowej lub jej braku
A: 1; B: Aparat fabrycznie nowy; G: TAK/NIE |  | Tak – 2 pkt; Nie 0 pkt
A: 2; B: Aparat posiadający znak CE, IVD; G: TAK |  | nie dotyczy
A: 3; B: System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu oraz z zewnętrzny pojemnik na odpady (brak bezpośredniego kontaktu pracownika z barwnikami).; G: TAK |  | nie dotyczy
A: 4; B: Możliwość barwienia pojedynczych preparatów lub całego zestawu -10 SZT; G: TAK |  | nie dotyczy
A: 5; B: Kasetki mocujące szkiełka umożliwiające stosowanie szkiełek o różnej grubości oraz szkiełek oklejonych etykietami; G: TAK |  | nie dotyczy
A: 6; B: Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowane domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika; G: TAK/NIE |  | Tak – 3 pkt; nie 0 pkt
A: 7; B: Wykorzystanie wody wodociągowej do płukania preparatów; G: TAK/NIE |  | Tak – 3 pkt; nie 0 pkt
A: 8; B: Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów. Wyraźna sygnalizacja nieprawidłowości; G: TAK |  | nie dotyczy
A: 9; B: Monitorowanie terminu ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie; G: TAK/NIE |  | Tak – 3 pkt; nie 0 pkt
A: 10; B: Zanurzeniowa metoda barwienia; G: TAK/NIE |  | Tak – 15 pkt; nie 0 pkt
A: 11; B: Łatwa konserwacja, aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących, bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników.; G: TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt; nie 0 pkt
Oferujemy termin wykonywania dostaw: ………… dni.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 2
TABELA A
PODŁOŻA DLA BEZTLENOWCÓW I CHROMOGENNE. MANUALNE TESTY BIOCHEMICZNE .SASZETKI DO HODOWLI BEZTLENOWYCH I CO2
Część 2 | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 36 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1. | Schaedler agar +vit.K1 +5% krwi owczej na płytkach 90mm | szt | 8000
2. | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków i róznicowania gatunków Candida na płytkach 90mm | szt | 1000
3. | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S. aureus | szt | 3000
4. | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji S. aureus MRSA | szt | 600
5. | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji i różnicowania rodzaju Salmonella (również laktozododatnie)na płytkach 90mm | szt | 2500
6. | Podłoże Schaedlera z krwią owczą Z kanamycyną i wankomycyną wybiórcze dla Bacteroides i Prevotella na płytkach 90mm | szt | 2800
7. | Płytki dwudzielne do ilościowej oceny bakterii z moczu: Columbia CNA +Chromagar różnicujący: E. coli,Enterococcus, KES, Proteus na płytkach 90mm | szt | 10000
8. | Schedler bulion probówki 15-20 ml LUB TIOGLIKOLAN Z REZAZURYNĄ | szt | 7200
9. | Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów KPC + | szt | 3000
10. | Podłoze chromogenne do wykrywania szczepów ESBL+ | szt | 360
11. | Podłoże chromogenne do wykrywania VRE | szt | 1500
12. | Podłoże M-H z kloksacyliną | szt | 360
13. | Chromagar różnicujący: E. coli,Enterococcus,KES,Proteus na płytkach 90mm | szt | 10000
14. | Podłoże chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji GBS -Streptococcus agalactiae na płytkach 90mm inkubacja w warunkach tlenowych | szt | 2500
15. | Generator CO2 - na 2,5 litra | szt | 4500
16. | Saszetki - Generator atmosfery beztlenowej do słoja 2,5 l | szt | 2500
17. | Generator atmosfery mikroaeropfilnej na 2,5litra | szt | 100
18. | Wskaźnik atmosfery beztlenowej do pojemnika 2,5 l | szt | 1300
19. | Testy – 4 godzinne do identyfikacji manualnej beztlenowców | test | 1700
20. | Spot Indole | szt | 1700
21. | Inoculation Fluid | szt | 1800
22. | Testy – 4 godzinne do identyfikacji manualnej Neisseria -Haemophilus wraz z niezbędnymi odczynnikami i bulionami do inoculum* | test | 200
23. | * | op | *
24. | * | op | *
25. | * | op | *
26. | * | op | *
27. | Testy 4 godzinnedo identyfikacji manualnej Corynebacterium wraz z niezbędnymi odczynnikami i bulionami do inoculum* | test | 100
28. | * | op | *
29. | * | op | *
30. | * | op | *
31. | Testy 4 godzinne do identyfikacji manualnej paciorkowców | test | 60
32. | * | op | *
łącznie
* Należy wyspecyfikować w osobnych pozycjach odczynniki niezbędne do wykonania testu. Ilość opakowań należy dostosować do liczby testów z uwzględnieniem terminów przydatności odczynników w ciągu 36 miesięcy
TABELA B – Wymagania Zamawiającego
1. | Gotowe podłoża na płytkach muszą być rozlane na płytki o śr. 9 cm i posiadać na denku płytki czytelną datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i nazwę producenta (dotyczy Pozycji 1-14 z Tabeli A)
2. | Płytki muszą być pakowane szczelnie po 10 lub 20 szt. w grubą folię i zabezpieczone przed zgnieceniem w trakcie transportu (dotyczy Pozycji 1-14 z Tabeli A)
3. | Wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności. (dotyczy Pozycji 1-14 z Tabeli A)
4. | Minimalny termin przydatności płytek powinien wynosić nie mniej niż 6 tygodni (dotyczy Pozycji 1-14 z Tabeli A)
5. | Płytki chromogenne muszą być kompatybilne z testami do identyfikacji i określania lekowrażliwości - co umożliwi bezpośrednie nałożenie kolorowej kolonii na test identyfikacyjny i do lekowrażliwości, bez negatywnego wpływu na wynik. ( dotyczy pozycji 2-5 oraz 7, 13 i 14 z Tabeli A)
6. | Minimalny termin przydatności płytek powinien wynosić nie mniej niż 8 miesięcy (dotyczy Pozycji 19-31 z Tabeli A)
7. | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynników - pisemnej wersji kart charakterystyki zaoferowanych odczynników – dotyczy wszystkich pozycji z Tabeli A oraz dostarczenia instrukcji do testów w formie elektronicznej na adres bakteriologia @szpital.legnica.pl (dotyczy Pozycji 1-14 z Tabeli A)
Oferujemy termin wykonywania dostaw: ………… dni.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 3
TABELA A
KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI WRAZ Z NAJEM APARATU DO ODCZYTU ANTYBIOGRAMÓW, UŻYCZENIEM DYSPENSERÓW DO KRĄŻKÓW ORAZ PODŁOŻA DO LEKOOPORNOŚCI I SELEKTYWNE
Część 3 | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 36 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1. | KRĄŻKI Z ANTYBIOTYKAMI - WEDŁUG ASORTYMENTU Z TABELI A.1. - poniżej | fiolka/ 50 krąż | 2500
2. | Podłoże MULLER HINTON do oznaczenia lekowrażliwości | szt | 15000
3. | Podłoże MULLER HINTON na płytce Petriego do oznaczenia lekowrażliwości z 5% krwi końskiej i NAD | szt | 3600
4. | Wybiórczy , wzbogacony bulionTodd Hewitta do namnażania paciorkowców grupy B w probówkach | szt | 2500
5. | Podłoże wybiórcze dla Salmonella ,Shigella -SSagar | szt | 2500
6. | Podłoże wybiórcze dla Yersinia | szt | 1400
7. | Podłoże czekoladowe z PVX dla Haemophilus i Neisseria na płytkach bez bacytracyny | szt | 2600
8. | Agar czekoladowy wybiórczy dla Haemophilus | szt | 2800
9. | Podłoże Chapmana dla gronkowców | szt | 6000
10. | Podłoże wybiórcze dla enterokoków np. Enterococcogel z eskuliną | szt | 6000
11. | Podłoże wybiórcze dla grzybów- Sabourund z gentamycyną i chloramfenikolem | szt | 6500
12. | Podłoże wybiórcze dla pałeczek G(-) Mac Conkey agar | szt | 21000
13. | Bulion SF 4ml lub 5ml | szt | 2500
14. | Agar tryptozowo sojowy | szt | 360
15. | Bulion cukrowy -probówki 4- 5ml | szt | 9000
16. | Najem aparatu do odczytu antybiogramów wykonanych metodą dyfuzyjno krążkową | miesiąc | 36
łącznie
TABELA A.1.
| Ampicillin AM-10 | CEFALEKSYNA 5 |  | Oxacillin OX-1
| Ampicillin AM-2 | CEFIKSIM 30 |  | Ofloxacin OFX -5
| Amikacin AN-30 | Chinupristina/dalfopristina-15 |  | Penicilin G - 10
| Amoxicillin w. Clavulanic Acid AMC -30 | Erythromycin E -15 |  | Penicilin G – 1
| Amoxicillin w. Clavulanic Acid AMC -2/1 | Ertapenemem ETP10 |  | Piperacillin/Tazobactam PIP-30/6
| Cefepime FEP-30,PL | Gentamicin GM-10 |  | Rifampicin 5
| Cefoxitin FOX-30 PL | Gentamicin GM-30 |  | Sulfamethoxazole w.Trimethoprim SXT-1/19 (25)
| Cefotaxime CTX -30 | Imipenem IMP - 10 |  | Streptomycin S - 10
| Cefotaxime CTX -5 | Kanamycyna 30 |  | Tobramycin NN - 10
| Ciprofloxacin CIP -5 | Levofloksacin LEV -5 |  | Teicoplanin TEC - 30
| Clindamycin CC - 2 | Linezolid LZD 10 |  | Tetracycline TE - 30
| Ceftazydym CAZ30 | Meropenen MEM -10 |  | Temocylina-30
| Ceftazydym CAZ 10 | Mupirocin MUP - 200 |  | Ticarcillin w.Clavulanic Acid. TIM-85
| Cefuroxime CXM - 30 | Nitrofurantoin F/M -100 |  | Tigecylina 15
| Chloramfenicol C-30 | Norfloxacin NOR - 10 |  | Telitromycyna TEL 15
| Cefpodoksym CPD 10 | Netlimicin NET - 10 |  | Vankomycin VA 5
| Cefprozil CPR 30 | Nalidix acid
| CEFADROKSYL 30 | Nitrocefina do wykrywania cefinazy |  | INNE – w zależności od zmian w rekomendacjach EUCAST
TABELA B – Wymagania Zamawiającego dotyczące krązków (poz.1 Tabeli 1 )
1. | Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać minimum minimum12 miesięczny termin ważności od daty dostarczenia .
2. | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.
3. | Każdy krążek musi zawierać międzynarodowe nie zmieniające się oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI i EUCAST.
4. | Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister (lub probówkę)z pochłaniaczem wilgoci. Dopuszcza się hermetyczne opakowania dla 4-5 fiolek
5. | Wszystkie krążki muszą posiadać identyczne warunki przechowywania od -20 st C do +8 st C
6. | Na każdym pojedynczym krążku musi widnieć jego symbol i stężenie w miligramach wydrukowane dwustronnie.
7. | Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, zgodnie z normą DIN. - dotyczy wszystkich oferowanych pozycji w Tabeli A.1.
8. | Fiolki muszą być kompatybilne z dostarczanymi dyspenserami.
9. | W przypadku zmiany wytycznych EUCAST dostawca zobowiązany jest do dostawy krążków z wymaganym stężeniem antybiotyku oraz powiadomienia zamawiającego o nowym numerze katalogowym produktu.
10. | Minimum 10 miesięcy termin przydatności do użycia od daty dostawy
11. | Wykonawca zobligowany jest użyczyć Zamawiającemu osiem dyspenserów dostosowanych do oferowanych krążków.
TABELA B.1. – Wymagania Zamawiającego dotyczące podłoży (poz 2-15 Tabeli A)
1. | Gotowe podłoża na płytkach muszą być rozlane na płytki o śr. 9 cm i posiadać na denku płytki :czytelną datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i nazwę producenta.
2. | Płytki muszą być pakowane szczelnie po 10 lub 20 szt. w grubą folię i zabezpieczone przed zgnieceniem w trakcie transportu.
3. | Wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności.
4. | Minimalny termin przydatności płytek powinien wynosić nie mniej niż 6 tygodni
TABELA B.1. – INFORMACJE DOTYCZĄCE NAJMOWANEGO APARATU
A: Lp; B: Opis przedmiotu zamówienia | Informacja dotycząca wymagań | Parametry oferowane Odpowiedź Wykonawcy (TAK/ NIE) lub opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę | Informacja o ocenie punktowej lub jej braku
A: Lp; B: Aparat przeznaczony do automatycznego odczytywania stref zahamowania wzrostu wokół krążków antybiotykowych. Odczyt i interpretacja stref zgodnie z EUCAST bez konieczności wcześniejszego ustalenia panelu antybiotyków. W zestawie - Drukarka, UPS oraz komputer sterujący aparatem. | TAK |  | nie dotyczy
A: 2.; B: Odczyt płytek okrągłych 90mm, 150mm bez konieczności użycia dodatkowych adapterów/nakładek | TAK |  | nie dotyczy
A: 3.; B: Odczyt płytek kwadratowych bez konieczności użycia dodatkowych adapterów/nakładek | TAK/NIE |  | Tak – 3 pkt ; Nie – 0 pkt
A: 4.; B: Możliwość ręcznej korekty automatycznych odczytów i obliczeń | TAK |  | nie dotyczy
A: 5.; B: Automatyczne pozycjonowanie płytki w czytniku | TAK |  | nie dotyczy
A: 6.; B: Automatyczne odczytywanie nazw antybiotyków umieszczonych na krążkach antybiotykowych bez względu na ich ułożenie na płytce | TAK |  | nie dotyczy
A: 7.; B: Samodzielna identyfikacja rodzaju krążka pod kątem zawartości danego antybiotyku | TAK |  | nie dotyczy
A: 8.; B: Możliwość wykrywania mechanizmów oporności w oparciu o interakcje między krążkami | TAK/NIE |  | Tak – 15 pkt ; Nie – 0 pkt
A: 9.; B: Moduł Epidemiologiczny umożliwiający generowanie dowolnych raportów epidemiologicznych | TAK/NIE |  | Tak – 15 pkt ; Nie – 0 pkt
A: 10.; B: Oprogramowanie typu eksperckiego do analizy poprawności wyników, zgodnych z aktualnymi wytycznymi KORDL i EUCAST | TAK |  | nie dotyczy
A: 11.; B: Wykonywanie testów kontroli jakości oraz wykonywanie raportów w formacie zgodnym z zaleceniami EUCAST | TAK |  | nie dotyczy
A: 12.; B: Bieżąca aktualizacja producenta nowo wprowadzanej wersji norm | TAK |  | nie dotyczy
A: 13.; B: Interface użytkownika oraz komentarze eksperckie w języku polskim | TAK |  | nie dotyczy
A: 14.; B: Wbudowana pamięć pozwalająca na archiwizację wyników testów oraz zdjęć odczytanych płytek. Możliwość zapisywania fotografii odczytanych płytek w formacie .jpg | TAK |  | nie dotyczy
A: 15.; B: Możliwość wykonywania kopii zapasowej wszystkich wyników na nośnikach zewnętrznych | TAK/NIE |  | Tak – 3 pkt ; Nie – 0 pkt
A: 16.; B: Konfiguracja wielu użytkowników z możliwością ograniczania uprawnień. Dostęp do bazy danych analizatora z dowolnego komputera | TAK |  | nie dotyczy
A: 17.; B: Dwukierunkowa komunikacja, podłączenie do LIS | TAK |  | nie dotyczy
Oferujemy termin wykonywania dostaw: ………… dni.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 4
TABELA A
PODŁOŻA I TESTY DO DIAGNOSTYKI GRUŹLICY Z UŻYCZENIEM CZYTNIKA DO DETEKCJI WZROSTU I VORTEKSU
Część 4 | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 36 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1 | Probówki wskażnikowe z podłożem płynnym do szybkiego namnażania prątków typu MGIT | SZT | 1000
2 | Srodek wzbogacający do hodowli prątków w podłożu płynnym | op/6x15 ml | 7
3 | Liofilizowany zestaw antybiotyków, dodatek do podłoża do szybkiego wzrostu prątków (op=6szt.) | op/6x15 ml | 7
4 | Zestaw trawiąco czyszczący do próbek poj 150 ml (OP=10 szt) | Op/10 x 15 ml | 45
5 | Szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do identyfikacji Mycobacterium tuberculosis | szt | 300
6 | Podłoża Lowenstaina Jensena rekomendowane przez producenta do przesiewów podłoży płynnych i posiewu materiałów | szt | 9000
łącznie
TABELA B – Wymagania Zamawiającego
1 | Wykonawca zobligowany jest do użyczenia Zamawiającemu czytnika detekcji wzrostu oraz vortex-u (nie starszych niż 2 lata) oraz wykonywanie nieodpłatnych dostaw kalibratorów niezbędnych do codziennej kalibracji w ilościach niezbędnych w okresie trwania umowy.
2 | Do każdej nowej serii produktu równocześnie z dostawą należy przesłać certyfikat kontroli jakości w formie elektronicznej na adres : bakteriologia @szpital.legnica.pl. Dopuszcza się przesyłanie certyfikatów w formie papierowej (dotyczy wszystkich pozycji Tabeli A)
3 | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynników - pisemnej wersji kart charakterystyki zaoferowanych odczynników (dotyczy wszystkich pozycji Tabeli A)
4 | Minimum 6 miesięcy termin przydatności do użytkowania od daty dostawy (dotyczy wszystkich pozycji Tabeli A)
5 | Podłoża w probówkach szczelnie zakręcanych, o wysokości min-14 cm (dotyczy pozycji 6 Tabeli A)
Oferujemy termin wykonywania dostaw: ………… dni.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 5
TABELA A
KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE DO IDENTYFIKACJI BAKTERII
Część 5 | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 36 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1. | Krążki z furazolidonem 50 µg | fiolka 50krąż | 72
2. | Krążki z nowobiocyną NV-2 lub NV 5µg | fiolka 50krąż | 72
3. | Krążki z optochiną | fiolka 50krąż | 180
4. | Krążki lub paski do identyfikacji Moraxella | fiolka 50krąż | 30
5. | Krążki z bacytracyną 0,04j | fiolka 50krąż | 15
6. | Krążki do identyfikasji enterokoków | fiolka 50krąż | 10
7. | Krążki czyste | fiolka 50krąż | 120
8. | Krążki V | fiolka 50krąż | 72
9. | Krążki X | fiolka 50krąż | 72
10. | Krążki XV | fiolka 50krąż | 72
łącznie
| TABELA B – Wymagania Zamawiającego | POZ 1-10
1. | Każda fiolka musi posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.(dotyczy wszystkich pozycji Tabeli A)
2. | Do każdej nowej serii produktu równocześnie z dostawą należy przesłać certyfikat kontroli jakości w formie elektronicznej na adres: bakteriologia @szpital.legnica.pl. Dopuszcza się przesyłanie certyfikatów w formie papierowej. (dotyczy wszystkich pozycji Tabeli A)
3. | Każda fiolka z krążkami powinna być zapakowana w oddzielny, hermetycznie zamknięty blister (lub fiolkę)z pochłaniaczem wilgoci. Dopuszcza się hermetyczne opakowania dla 4-5 fiolek. (dotyczy wszystkich pozycji Tabeli A)
4. | Minimum 6 miesięcy termin przydatności do użytkowania od daty dostawy. (dotyczy wszystkich pozycji Tabeli A)
Oferujemy termin wykonywania dostaw: ………… dni.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 6
TABELA A
TESTY LATEKSOWE DO IDENTYFIKACJI ANTYGENÓW BAKTERYJNYCH W HODOWLI, PMR I SUROWICY
Część 6 | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 36 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1. | Test lateksowy do identyfikacji z hodowli Staphylococcus aureus | test | 7200
2. | Test lateksowy do identyfikacji z hodowli Streptococcus gr. A wraz z odczynnikiem do ekstrakcji | test | 300
3. | Test lateksowy do identyfikacji z hodowli Streptococcus gr.B wraz z odczynnikiem do ekstrakcji | test | 300
4. | Test lateksowy do identyfikacji z hodowli Streptococcus grup A-G wraz z kontrolą dodatnią i odczynnikiem do ekstrakcji | test | 400
5. | Test lateksowe do wykrywania w hodowli antygenów Strep.pneumoniae | test | 300
6. | Test do wykrywania antygenów bakteryjnych w PMR, surowicy i moczu wraz z koniecznymi diluentami | test | 400
łącznie
TABELA B – Wymagania Zamawiającego
1. | Minimum 8 miesięcy termin przydatności do użytkowania od daty dostawy (dotyczy wszystkich pozycji Tabeli A)
2. | Do każdej nowej serii produktu równocześnie z dostawą należy przesłać certyfikat kontroli jakości w formie elektronicznej na adres : bakteriologia @szpital.legnica.pl. Dopuszcza się przesyłanie certyfikatów w formie papierowej (dotyczy wszystkich pozycji Tabeli A)
3. | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynników pisemnej wersji metodyk (dotyczy wszystkich pozycji Tabeli A)
4. | Wszystkie opakowania wyposażone w niezbędne karty testowe z oznakowanymi polami do aglutynacjij oraz mieszadełka do wykonania testu. (dotyczy pozycji:1, 4, 5 i 6 Tabeli A)
Oferujemy termin wykonywania dostaw: ………… dni.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 7
TABELA A
TESTY LATEKSOWE DO IDENTYFIKACJI ENTEROPATOGENNYCH SZCZEPÓW E. COLI
Część 7 | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 36 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1 | LATEKS EPEC-zestaw diagnostyczny (pełny zestaw) | op | 1
2 | LATEKS EPEC-ODCZYNNIK WIELOWAŻNY GR. A op 5 ml | op | 12
3 | LATEKS EPEC-ODCZYNNIK WIELOWAŻNY GR.B op 5 ml | op | 12
4 | LATEKS EPEC-ODCZYNNIK WIELOWAŻNY GR.C op 5 ml | op | 16
5 | LATEKS EPEC-ODCZYNNIK KONTROLNY op 1 ml | op | 3
6 | LATEKS EPEC-WIELOWAŻNY ANTYGEN KONTROLNY.GR.A op 1 ml | op | 3
7 | LATEKS EPEC- WIELOWAŻNY ANTYGEN KONTR.GR.B op 1 ml | op | 3
8 | LATEKS EPEC -WIELOWAŻNY ANTYGEN KONTR.GR.C op 1 ml | op | 3
9 | LATEKS EPEC -ODCZ.JEDNOWAŻNY O25 op 2 ml | op | 5
10 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O26 op 2 ml | op | 5
11 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O44 op 2 ml | op | 5
12 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O55 op 2 ml | op | 5
13 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O86 op 2 ml | op | 5
14 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O111 op 2 ml | op | 5
15 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O114 op 2 ml | op | 5
16 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O119 op 2 ml | op | 5
17 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O124 op 2 ml | op | 5
18 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O125 op 2 ml | op | 5
19 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O126 op 2 ml | op | 5
20 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O127 op 2 ml | op | 5
21 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O114 op 2 ml | op | 5
22 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O128 op 2 ml | op | 1
23 | LATEKS EPEC- ODCZ, JEDNOWAŻNY O142 op 2 ml | op | 5
24 | LATEKS E.COLI O157- ZESTAW DIAGNOSTYCZNY | op | 2
25 | Zestaw diagnostyczny LATEKS VTEC | op | 1
26 | Pałeczki - mieszadełka z tworzywa sztucznego w opakowaniach zawierających 50 szt. | op | 300
łącznie
TABELA B – Wymagania Zamawiającego (poz. 1-25)
1. | Minimum 8 miesięcy termin przydatności do użytkowania od daty dostawy
2. | Do każdej nowej serii produktu równocześnie z dostawą należy przesłać certyfikat kontroli jakości w formie elektronicznej na adres: bakteriologia@szpital.legnica.pl. Dopuszcza się przesyłanie certyfikatów w formie papierowej
3. | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynników pisemnej wersji metodyk
Oferujemy termin wykonywania dostaw: ………… dni.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Częsć 8
TABELA A
PASKI Z GRADIENTEM STĘŻEŃ ANTYBIOTYKU DO OZNACZANIA MIC
Część 8 | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 36 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1 | PASKI Z GRADIENTEM STĘŻEŃ ANTYBIOTYKU DO OZNACZANIA MIC - WEDŁUG ASORTYMENTU Z TABELI A.1. Poniżej | TEST | 3000
TABELA A.1.
| AMPICYLIN 0,016 - 256 | ERTAPENEM ETP 0,002-32
| AMIKACIN 0,016-256 | GENTAMICIN GM-0,016-256
| BENZYLPENICILLIN 0,002-32 | IMIPENEM 0,002-32
| CEFEPIM 0,016-256 | KANAMYCYNA 0,016-256
| CEFOTAXIME 0,016-256 | KOLISTYNA CO 0,016-256
| CEFOTAXIME 0,016-32 | LEVOFLOXACIN 0,002-32
| CIPROFLOKSACIN 0,002-32 | MEROPENEM 0,002-32
| CEFTAROLINA | NETYLMYCIN 0,016-256
| CEFTAZIDIME 0,016-256 | TOBRAMYCIN 0,016-256
| CEFTRIAKSONCRO 0,016-256 | TEIKOPLANINA 0,016-256
| CEFUROXIME- 0,016-256 | VANKOMYCIN VA 0,016-32
| DOKSYCYKLINA 0,016-256 | INNE ANTYBIOTYKI ZGODNIE Z WYTYCZNYMI EUCAST
TABELA B – Wymagania Zamawiającego
1 | Paski do oznaczania MIC dla antybiotyków i mechanizmów oporności muszą pochodzić w 80% od jednego producenta
2 | Testy do oznaczania MIC na paskach plastikowych lub bibułowych, pakowane po 1 do10 szt. Dopuszcza się nie więcej niż 10 % produktów w opakowaniach po 30 szt
3 | Aplikacje do poszczególnych grup drobnoustrojów w języku polskim w formie elektronicznej i papierowej ( wraz z pierwszą dostawą testów)
4 | Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, z którym będzie zawarta umowa - dostarczenia wraz z pierwszą dostawą odczynnków pisemnej wersji metodyk
5 | Pasek z gradientem stężeń musi zawierać 30 wartości MIC na skali
6 | Minimalny termin ważności: 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego
7 | Zamawiający wymaga zaoferowania pasków bibułowych posiadających pozytywną opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekooporności i Drobnoustrojów
Oferujemy termin wykonywania dostaw: ………… dni.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 9
TABELA A
WYMAZÓWKI, TESTY DO WYKRYWANIA ANTYGENÓW W MATERIALE BIOLOGICZNYM, TESTY DO IDENTYFIKACJI WRAZ Z NAJEM DENSYTOMETRU
Część 9 | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 36 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
I. | WYMAZÓWKI
1. | Wymazówka z tworzywa sztucznego z wacikiem bawełnianym w prob. transportowej o śr. 13mm, klasa IIa | szt | 1000
2. | Wymazówka z drutu aluminiowego z wacikiem bawełnianym o śr. 1,5mm z podłożem transportowym STUART - OKULISTYCZNA o śr. 13mm, klasa IIa | szt | 500
3. | Wymazówka drewniana z wacikiem bawełnianym o śr. 4-5mm pakowane indywidualnie | szt | 60000
4. | Wymazówka z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym z podłożem transportowym AMIES o śr. 13mm., klasa Iia – podłoża muszą spełniać wymogi standardu CLSI M40-A2. | szt | 4500
5. | Wymazówka z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym z podłożem transportowym AMIES z WEGLĘM o śr. 13mm, klasa Iia – podłoża muszą spełniać wymogi standardu CLSI M40-A2. | szt | 4500
6. | Wymazówka z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym z podłożem transportowym STUART o śr. 13mm, klasa Iia – podłoża muszą spełniać wymogi standardu CLSI M40-A2. | szt | 4500
7. | Wymazówka z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym z podłożem transportowym STUART z WEGLĘM o śr. 13mm, klasa Iia – podłoża muszą spełniać wymogi standardu CLSI M40-A2. | szt | 4500
8. | Wymazówka z tworzywa sztucznego z flokowaną końcówką z tworzywa sztucznego w prob. transportowej o śr. 13mm, klasa Iia - – podłoża muszą spełniać wymogi standardu CLSI M40-A2. | szt | 1500
II. | TESTY DO WYKRYWANIA ANTYGENÓW W MATERIALE BIOLOGICZNYM I TESTY DO IDENTYFIKACJI
1. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Streptococcus pneumoniae w moczu + kontrola dodatnia i ujemna | test | 220
2. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Legionella Pneumophila w moczu wraz z kontrolą dodatnią | test | 220
3. | Testy do wykrywania rota i adenowirusów w kale | test | 1600
4. | kontrola dodatnia dla rotawirusa do testów chromatograficznych - minimum 6 kontroli | op | 1
5. | kontrola dodatnia dla adenowirusa do testów chromatograficznych -minimum 6 kontroli | op | 1
6. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Campylobacter w kale | test | 60
7. | Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Giargia w kale | test | 100
8. | Testy do wykrywania antygenów norowirusów w kale | test | 300
9. | Szybkie testy KASETKOWE do równoczesnego wykrywania GDH i toksyny A i B Clostridium difficilae w kale, antygen do kontroli dodatniej w zestawie. | test | 1500
10. | ASO lateks test ilościowy | test | 1000
11. | RPR Carbon lub równowaznytest do wykrywania aglutynin kiłowych | test | 1500
12. | Panele mikrostudzienkowe do biochemicznej identyfikacji pałeczek gramujemnych 24 cechy biochemiczne z niezbędnymi odczynnikami do odczytu testów oraz książką kodów lub programem komputerowym | TEST | 2000
13. | Indol- odczynnik do poz 12 | opak. | *
14. | Fenyloalanina- odczynnik do poz 12 | opak. | *
15. | Testy paskowe do wykrywania oksydazy | TEST | 600
16. | Testy paskowe do wykrywania pyrazy- PYR | TEST | 600
17. | Odczynniki do PYR*do poz 16 | op | *
18. | Testy paskowe ONP | test | 600
19 | Najem densytometru do mierzenia gęstości zawiesin w zakresie 0,2 -6,0 w skali MF- do testów z poz 12 (aparat umożliwiający kalibrację używanych przez Zamawiajacego próbówek). | miesiąc | 36
łącznie
TABELA B – Wymagania Zamawiającego dotyczące pozycji 1-8 (I. WYMAZÓWKI)
1. | Termin przydatności do użytku minimum rok od daty dostarczenia.
TABELA B.1. – Wymagania Zamawiającego dotyczące II. TESTÓW DO WYKRYWANIA ANTYGENÓW W MATERIALE BIOLOGICZNYM
1. | Termin przydatności do użytku minimum rok od daty dostarczenia (dotyczy Poz. 1-18 Tabeli A)
2. | Cena testu musi zawierać wszystkie akcesoria (np..pipetki, karty do aglutynacji, mieszadełka) i odczynniki dodatkowe.( dotyczy pozycji 1-3 oraz 6-11 Tabeli A)
3. | Wykrywalność toksyny A nie gorsza niż 0,7ng/ml; toksyny B nie gorsza jiż 0,2 ng/ml , GDH nie gorsza niż 0,8 ng/ml (dotyczy poz. 9)
4. | Opakowania nie większe niż 250 testów (dotyczy poz. 10 i 11 Tabeli A)
5. | * - Liczbę opakowań określa Wykonawca - stosownie do ilości dostarczanych testów z uwzględnieniem terminów ważności odczynników i okresu trwania umowy.
Oferujemy termin wykonywania dostaw: ………… dni.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część od 10 do 31
TABELA A
TESTY I KRĄŻKI DO WYKRYWANIA MECHANIZMÓW OPORNOŚCI, PODŁOŻA BAKTERIOLOGICZNE
Część | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 36 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto (danej Części) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (danej Części)
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
10. | Testy probówkowe do wykrywania karbapenemaz Enterobacteriaceae i Pseudomonas wciągu 0,5-2 godzin. Testy bez konieczności korygowania PH roztworów | test | 1500
11. | Testy kasetkowe chromatograficzne do szczegółowej identyfikacji minimum 4 klas karbapenemaz OXA-48, KPC, NDM,VIM | test | 150
12. | Testy kasetkowe chromatograficzne doidentyfikacji minimum 5 klas karbapenemaz OXA -48 , OXA 163 KPC, NDM, VIM | test | 150
13. | Test lateksowy do identyfikacji metycylinoopornych Staphylococcus aureus wykrywajaące białko PBP2a | test | 100
14. | Zestaw krążków do wykrywania mechanizmów KPC, MBL i OXA-48 (zgodny z EUCAST) | Zestaw/50 testów | 10
15. | Zestaw krążków do wykrywania mechanizmów oporności KPC i MBL (zgodny z EUCAST) | Zestaw/50 testów | 10
16. | Zestaw do przygotowania kału do oznaczania pasożytów jelitowych | szt | 150
17. | Testy MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń z odczynnikami; zakres MIC co najmniej 0,25-16 μg/ml | szt ( roztwór do inoculum) | 1500
9. |  | test | 1500
18. | Roztwór kwasu boronowego do identyfikacji MBL – fiolka 2-5ml | ml | 100
19. | Roztwór 0,5 M EDTA ph 7,3-7,5 do identyfikacji MBL – fiolka 2ml- 5ml | ml | 100
20. | Roztwór 2% dezoksycholanu sodu (sole żółci) Odczynnik potwierdzający obecność Streptococcus pneumoniae. fiolka 2-5ml | ml | 100
21. | Osocze królicze | ml | 500
22. | Bulion TSB z glicerolem 20% do przechowywania szczepów objęt.2-4 ml | szt | 1500
23. | AGAREK AMERYKAŃSKI – podłoża ze skosem w próbówce min. 5ml maks. 10 ml | szt | 1000
24 | Podłoża chromogenne dla Campylobacter | szt | 180
25 | Podłoże wybiórcze dla Clostridium difficilae | szt | 180
26 | Podłoża kontaktowe z inhibitorem antybiotyków do badania czystości powierzchni do ogólnej liczby bakterii- z inhib. środków dezynf. | szt | 300
27 | Podłoża kontaktowe z inhibitorem antybiotyków do badania czystości powierzchni do ogólnej liczby bakterii | szt | 300
28 | Podłoża kontaktowe z inhibitorem antybiotyków do badania czystości powierzchni do ogólnej liczby grzybów | szt | 300
29 | Podłoża kontaktowe z inhibitorem antybiotyków do badania czystości powierzchni do ogólnej liczby grzybów- z inhibitorem środków dezynfekcyjnych | szt | 300
30 | Podłoże różnicujące dla enterokoków z tellurynem potasu | szt | 720
31 | Podłoża do wykrywania ruchu bakterii | szt | 3600
TABELA B – Wymagania Zamawiającego dotyczące części
1. | Gotowe podłoża na płytkach muszą być rozlane na płytki o śr. 9 cm i posiadać na denku płytki: czytelną datę ważności, numer serii produkcji, nazwę podłoża i nazwę producenta - dotyczy części 22-31
2. | Płytki muszą być pakowane szczelnie po 10 lub 20 szt. w folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi – dotyczy części 22-31
3. | Wszystkie podłoża muszą mieć gładką powierzchnię pozbawioną jakichkolwiek nierówności – dotyczy części 22-31
4. | Minimalny termin przydatności płytek powinien wynosić nie mniej niż 6 tygodni – dotyczy części 22-31
5. | Termin przydatności do użytku minimum 8 miesięcy daty dostarczenia - dotyczy części 10-21`
Oferujemy termin wykonywania dostaw dla części ………………… - ………… dni.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część od 32 do 38
TABELA A
Odczynniki do barwienia preparatów hematologicznych, testy do oznaczania krwi utajonej oraz mononukleozy
Część | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 36 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto (danej Części) | Stawka VAT w % | Wartość brutto (danej Części)
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
32 | Testy do oznaczania mononukleozy | test | 600
33 | Testy do oznaczania krwi utajonej w kale | test | 800
34 | Odczynnik EXTONA | litr | 10
35 | Odczynnik Pandy’ego op -100 ml | op | 30
36 | Odczynnik Giemsy | litr | 12
37 | Odczynnik May-GRUNWALDA | litr | 30
38 | FAG – zestaw do barwienia fosfatazy zasadowej granulocytów | test | 8
Oferujemy termin wykonywania dostaw dla części ………………… - ………… dni.
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo