## ODCZYNNIKI
TABELA A – odczynniki do barwień immunohistochemicznych
Część | Opis przedmiotu zamówienia | jm | Ilość w okresie 24 miesięcy | Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D | Nazwa handlowa | Wytwórca/Producent | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Wartość netto | Stawka VAT w % | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H | I=ExH | J | K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1. | CD20 | badanie | 100
2. | CD3 | badanie | 100
3. | CD4 | badanie | 100
4. | Cytokeratin 20 | badanie | 100
5. | Desmin | badanie | 100
6. | ER | badanie | 100
7. | Keratin | badanie | 100
8. | Ki-67 | badanie | 100
9. | MART-1/melan A | badanie | 100
10. | Melanosome | badanie | 100
11. | PR | badanie | 100
12. | PSA | badanie | 100
13. | S100 | badanie | 100
14. | Thyroid transcription factor | badanie | 100
15. | Vimentin | badanie | 100
16. | bcl-2 | badanie | 100
17. | Cyclin D1 | badanie | 100
18. | Cytokeratin 5&6 | badanie | 100
19. | Cytokeratin PAN | badanie | 100
20. | CD-45 ( LCA ) | badanie | 100
21. | Cytokeratin 19 | badanie | 100
22. | Cytokeratin 8&18 | badanie | 100
23. | E-cadherin | badanie | 100
24. | Mammaglobin | badanie | 100
25. | Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26 ) | badanie | 100
26. | CD45 (LCA) ( 2B11&PD7/26 ) | badanie | 100
27. | E-cadherin (EP700Y) | badanie | 100
28. | CD-34 | badanie | 100
29. | EMA | badanie | 100
30. | C-Kit (anti-CD 117 ) | badanie | 100
31. | HER-2 | badanie | 100
32. | Chromogranin A | badanie | 100
33. | P 63 | badanie | 100
34. | CD 56 | badanie | 100
35. | Anti-Neuron Specyfic Enolase | badanie | 100
36. | Synaptophysin | badanie | 100
37. | CD 30 | badanie | 100
38. | bcl-6 | badanie | 100
39. | HMB 45 | badanie | 100
40. | Cytokeratin 7 | badanie | 100
łącznie
Lp. | TABELA B - Informacje uzupełniające
1. | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację odczynników i innych materiałów – akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w poz. 1-40 w kolumnie „D” w Tabeli A – typu kody, szkiełka, kalibratory i materiały kontrolne, etc. podając nazwy handlowe i producenta, ceny jednostkowe netto i za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych niezbędne do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D Tabeli A.
Tabela C - (Wzór tabeli) - Specyfikacja materiałów, o których mowa w Tabeli B
L.p. | Nazwa handlowa | Zawartość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w Tabeli A | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Producent | Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A | B | C | D | E | F | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | J | K
1
2
3
..
…
łącznie
Tabela D – Najem analizatora i sprzętu dodatkowego
L.p. | Opis | jedn. m. | ilość | okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa | nr katalogowy | Nazwa handlowa / Producent
A |  |  | B | C | D | D | E | F=(DxE) | G | H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT | I
1. | Najem analizatora (z UPS-em podtrzymującym pracę w razie awarii prądu przez co najmniej 20 minut) z systemem detekcyjnym oraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem zapewniającym zoptymalizowane protokoły barwień, czytnika kodów kreskowych i drukarki. |  | miesiąc | 24
2. | Najem szafy chłodniczej ( z półkami z regulacją położenia) przeznaczonej do przechowywania odczynników, o pojemności min. 470 l, z elektronicznym regulatorem temperatury, z cyfrowym wyświetlaczem. Zakres temp. +2 do +8 st .C |  | miesiąc | 24
łącznie
Tabela E - Cena oferty - suma łącznych wartości brutto określonych w Tabeli A oraz Tabeli B - ………………………………………………….. zł
Tabela F - Informacje dotyczące oferowanego analizatora
L.p | Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące analizatorów - parametry funkcjonalno-użytkowe | Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B |  | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście opisu w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C |  | D
A: 1; B: Dozowanie odczynnika bez konieczności programowania miejsca na szkiełku i bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka; C: Tak -20 pkt; Nie – 0 pkt |  | ..
2 | Automatyczny system do barwień immunohistochemicznych - od deparafinizacji do podbarwienia tła (wyklucza się użycie dodatkowego sprzętu/analizatora). | wymagane
3 | Barwienie metodami immunohistochemicznymi (IHC) oraz hybrydyzacji in situ (ISH). | wymagane
4 | Identyfikacja preparatów następująca za pomocą kodów kreskowych. | wymagane
....................................................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo