## Część 1
Załącznik nr 2A do postępowania nr WSzSL/FZ-1/20
Część 1 – Stymulatory dwujamowe
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwy handlowe, numery katalogowe oraz poszczególne ceny jednostkowe netto wyrobów medycznych składających się na komplet - należy wymienić każdy (łączna wartość netto poszczególnych składowych winna być taka, jak określona w kolumnie E) , producent
A | B | C | D | E | F | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I
1 | Stymulator dwujamowy DDDR z dwoma elektrodami i dwoma introducerami MRI | kpl | 34
2 | Śrubokręty | szt | 7
3 | Prowadniki | szt | 8
Razem
L.p. | Wymagane parametry (lub preferowane w przypadku parametrów punktowanych) | [5 empty] | Oferowane parametry w kontekście treści z kolumny B |  | Informacja dotycząca punktacji w zakresie kryterium funkcjonalności
A | B | [5 empty] | C |  | D
1 | Waga poniżej 24 [g] | [7 empty] | xxxxx
2 | Rok produkcji- wymagane min. 2018 | [7 empty] | xxxxx
3 | Amplituda min zakres 0,5-7,0 mV | [7 empty] | xxxxx
4 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms | [7 empty] | xxxxx
5 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 78,5 [mV] | [7 empty] | xxxxx
6 | Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,18-6,0 [mV] | [7 empty] | xxxxx
7 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30 -325 (PAV i SAV) | [7 empty] | xxxxx
8 | Automatyczny PVARP | [7 empty] | xxxxx
9 | Okres refrakcji A/V min zakres 300-500 ms | [7 empty] | xxxxx
10 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe | [7 empty] | xxxxx
11 | Program nocny | [7 empty] | xxxxx
12 | Histereza częstości rytmu | [7 empty] | xxxxx
13 | Histereza w trybie DDD | [7 empty] | xxxxx
14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta | [7 empty] | xxxxx
15 | Funkcje antyarytmiczne (min.2) | [7 empty] | xxxxx
16 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych | [7 empty] | xxxxx
17 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia | [7 empty] | xxxxx
18 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedjancji elektrod | [7 empty] | xxxxx
19 | Elektrody Ai V pasywne i aktywne | [7 empty] | xxxxx
20 | Elektrody A i V sterydowe | [7 empty] | xxxxx
21 | Przedsionkowy tryb pracy rozrusznika z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V | [7 empty] | xxxxx
22 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji Beat to Beat | [7 empty] | xxxxx
23 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze | [7 empty] | xxxxx
24 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zamierzonego progu stymulacji | [7 empty] | xxxxx
25 | Automatyczne uruchomienie podstawowych funkcji urządzenia po podłączeniu elektrod podczas implantacji | [7 empty] | xxxxx
26 | Algorytm stabilizujący rytm komorowy w czasie trwania arytmii przedsionkowej | [7 empty] | xxxxx
27 | Dwa algorytmy reagujące na gwałtowny spadek częstości serca dla urządzeń MRI | [7 empty] | xxxxx
28 | Wykonawca zamiennie dostarczy 30% urządzeń z certyfikatem MRI do 1,5 T i do 3 T bez stref wykluczenia, funkcja automatycznego przełączenia trybu MRI | [7 empty] | xxxxx
29 | Możliwość zamiany częstości podstawowej podczas działania Mode Switch | [7 empty] | xxxxx
30 | Zapis IEGM łącznie min 40 s | [7 empty] | xxxxx
31 | Urządzenie w opcji MRI z bezprzewodową komunikacją z programatorem RF | [7 empty] | xxxxx
32 | Urządzenie do zdalnej kontroli przez Internet dla opcji MRI | [7 empty] | xxxxx
33 | Żywotność stymulatora min 10 lat (nastawy nominalne) | [7 empty] | xxxxx
34 | Dostępne histogramy: | [7 empty] | TAK 5 pkt. / NIE 0 pkt
| -częstości | [7 empty] | TAK 5 pkt / NIE 0 pkt
| -przewodzenia AV | [7 empty] | TAK 5 pkt / NIE 0 pkt
| -aktywności pacjenta | [7 empty] | TAK 5 pkt / NIE 0 pkt
35 | Rejestracja epizodów: | [7 empty] | xxxxx
| -wysokiej częstości komorowej przedsionkowej | [7 empty] | TAK 5 pkt / NIE 0 pkt
| -częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej | [7 empty] | TAK 5 pkt / NIE 0 pkt
| -czas trwania arytmii przedsionkowych | [7 empty] | TAK 5 pkt / NIE 0 pkt
| -gwałtownego spadku częstości | [7 empty] | TAK 5 pkt / NIE 0 pkt
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## Część 2
Część 2 - Soczewki hydrofobowe
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat w % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, wytwórca | zawartość opakowania handlowego | cena netto za opakowanie handlowe
A | B | C | D | E | F=CxE | G | H= [F x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K
1 | Soczewka hydrofobowa wewnątrzgałkowa, dwuwypukła, toryczna, asferyczna zwijalna, jednoczęsciowa, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu; z materiału hydrofobowego filtrującego światło ultrafioletowe i światło niebieskie o stopniu uwodnienia o 0,3% i współczynnikiem refrakcji 1,55. Moc optyczna od +6,0 do 30,0 D co 0,5 D, od 31,0 D do34 D co 1.0 D | szt | 30
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo