## PAKIET 1
| WSZSL/DZ-30/17 | Poręcz korytarzowa typ HR 6C (odcień niebieski) - elementy |  |  | ZAŁĄCZNIK 2A DO SIWZ
PAKIET NR 1 - Poręcz korytarzowa + osłony ścian (paleta kolorów do wyboru, preferowany kolor: turkus, miętowy)
L.p. | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat % | wartość brutto | producent/firma | Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)/nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | opis oferowanych parametrów w związku z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kolumnie B
A | B | C | D | E | F=D*E | G | H=F*1,xx(xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K
1 | Pochwyt – średnica pochwytu ok. 38mm, odległość pochwytu od ściany ok. 83mm. | mb | 60
2 | Narożnik (końcówka) pochwytu (90º) | szt | 61
3 | Uchwyt montażowy ścienny | szt | 62
4 | Narożnik ścienny z tworzywa, 50/50mm np. typu acrovyn SO 50 lub równoważny | mb | 66
5 | Narożnik ścienny z tworzywa, 75/75mm np. typu acrovyn SO 75 lub równoważny | mb | 67
6 | Narożnik ścienny z tworzywa, 30/30mm np. typu acrovyn SO 30 lub równoważny | mb | 68
7 | Taśma z tworzywa o wymiarach: długość ok. 3 m, szerokość 40,33cm, cięta z płyty o grubości do 3mm, np. typu acrovyn lub równoważny | m² | 112
8 | Taśma z tworzywa o wymiarach: długość ok.3m, szerokość 30cm, cięta z płyty o grubości do 3mm, np. typu acrovyn lub równoważny | m² | 40
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## PAKIET 2
| WSZSL/DZ-30/17 | Poręcz korytarzowa typ HR 6C (odcień niebieski) - elementy |  |  | ZAŁĄCZNIK 2A DO SIWZ
PAKIET NR 2 - Materiały posadzkowe
L.p. | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat % | wartość brutto | producent/firma | Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)/nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | opis oferowanych parametrów w związku z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kolumnie B
A | B | C | D | E | F=D*E | G | H=F*1,xx(xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K
1 | Masa szpachlowa posadzkowa szybkowiążąca służąca do napraw podłoży w dowolnym zakresie grubości, wysoko wytrzymała na ściskanie i rozciąganie, wiążąca bezskurczowo, zawierająca tylko niewielką ilość chromianów, możliwość obróbki po 1 godz. | kg | 300
2 | Wylewka obiektowa, posadzkowa samopoziomująca na bazie cementu, o bardzo niskiej emisyjności, bardzo dobrej rozpływalności, dobrej szlifowalności, o ograniczonej zawartości chromianów, wiążącej bez naprężeń o bardzo dobrej wytrzymałości, z możliwością chodzenia po wylaniu po 3 godzinach; | kg | 5100
3 | Dyspersyjny środek gruntujący do podłoży mineralnych, wodorozcięczalny, dobrze penetrujący podłoże, szybkoschnący, bez zawartości rozpuszczalników | l | 80
4 | Klej dyspersyjny do instalacji wykładzin obiektowych pcv do podłoża: gotowy do stosowania, bez rozpuszczalników, o niskiej zawartości wypełniaczy, dobrej przyczepności, wysokiej wytrzymałości, dużej odporności na zmiękczacze, o czasie odparowania ok.12min., z możliwością układania wykładziny po ok.35min. - | kg | 280
5 | Wykładzina pcv, obiektowa przeznaczona dla szpitali o dużym natężeniu ruchu: -grubość warstwy użytkowej min. 0,7 mm - heterogeniczna kolandrowana - grubość wykładziny min. 2 mm (całkowita) - szerokość 2 m - waga max. 2800 g/m2 - klasyfikacja użytkowa 34/43 - zabezpieczenie powierzchni PUR - klasa ścieralności -T - odporność na odgniecenia/wgniecenia resztkowe ≤ 0,05mm - dobra odporność na działanie środków chemicznych - dobra pod względem nie przyczynia się do rozprzestrzeniania infekcji - gwarancja na wykładzinę min.10 lat | m² | 300
6 | Sznur do instalacji wykładzin pcv w sposób wspawywany, grubość 4 mm, kolor zbliżony do koloru wykładziny. | mb | 300
7 | Wykładzina pcv, obiektowa, przeznaczona dla szpitali o dużym natężeniu ruchu, homogeniczna, prądoprzewodząca: - o gramaturze max. 3060g/m2 - o oporze elektrycznym 10^4 < Rt < 10^6 - wgniecenie resztkowe max 0,03mm - TVOC po 28 dniach < 10µg/m3 => jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń - szerokość rolki 2m | m² | 140
8 | grunt prądoprzewodzący, posadzkowy | kg | 60
9 | klej prądoprzewodzący do instalacji wykładzin pcv, obiektowych | kg | 60
10 | taśma miedziana do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | mb | 100
11 | sznur spawalniczy do instalacji wykładzin pcv | mb | 600
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## PAKIET 3
| WSZSL/DZ-30/17 | Poręcz korytarzowa typ HR 6C (odcień niebieski) - elementy |  |  | ZAŁĄCZNIK 2A DO SIWZ
PAKIET NR 3 - Stolarka drzwiowa
L.p. | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat % | wartość brutto | producent/firma | Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)/nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | opis oferowanych parametrów w związku z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kolumnie B
A | B | C | D | E | F=D*E | G | H=F*1,xx(xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K
1 | Skrzydło drzwiowe płytowe, pełne, białe, z zamkiem wpuszczanym, kompletem szyldów, klamek i wkładką patentową "110", lewe | kpl | 8
2 | Skrzydło drzwiowe płytowe, pełne, białe, z zamkiem wpuszczanym, kompletem szyldów, klamek i wkładką patentową "110", prawe | kpl | 8
3 | Skrzydło drzwiowe płytowe, łazienkowe z szybką matową, białe, z zamkiem łazienkowym, kompletem szyldów i klamek, kratką wentylacyjną od dołu, „90”, lewe | kpl | 1
4 | Skrzydło drzwiowe płytowe, łazienkowe z szybką matową, białe, z zamkiem łazienkowym, kompletem szyldów i klamek, kratką wentylacyjną od dołu, „90”, prawe | kpl | 1
5 | Skrzydło drzwiowe płytowe, łazienkowe z szybką matową, białe, z zamkiem łazienkowym, kompletem szyldów i klamek, kratką wentylacyjną od dołu, „80”, lewe | kpl | 4
6 | Skrzydło drzwiowe płytowe, łazienkowe z szybką matową, białe, z zamkiem łazienkowym, kompletem szyldów i klamek, kratką wentylacyjną od dołu, „80”, prawe | kpl | 2
7 | Ościeżnica drzwiowa stalowa,uniwersalna, pełna, miniowana,z zawiasami kołkowymi, "110" | kpl | 16
8 | Ościeżnica drzwiowa stalowa,uniwersalna, pełna, miniowana, z zawiasami kołkowymi, "90" | kpl | 2
9 | Ościeżnica drzwiowa stalowa, uniwersalna, pełna, miniowana, z zawiasami kołkowymi, "80" | szt | 7
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## PAKIET 4
| WSZSL/DZ-30/17 | Poręcz korytarzowa typ HR 6C (odcień niebieski) - elementy |  |  | ZAŁĄCZNIK 2A DO SIWZ
PAKIET NR 4 - Materiały ogólnobudowlane
L.p. | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat % | wartość brutto | producent/firma | Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)/nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | opis oferowanych parametrów w związku z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kolumnie B
A | B | C | D | E | F=D*E | G | H=F*1,xx(xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K
1 | Płytki ścienne 20/30 w kolorze jasnym, pastelowym. | m² | 140
2 | Krzyżyki dystansowe do montażu glazury ”3” - 100 szt. w opakowaniu. | opak. | 10
3 | Klej do montażu glazury wewnątrz pomieszczeń, półelastyczny | kg | 600
4 | Listwy wykończeniowe, pcv do naroży zewnętrznych, glazurowanych „7”, białe | szt | 40
5 | Listwy wykończeniowe, pcv do naroży wewnętrznych, glazurowanych „7”, białe | szt | 40
6 | Fuga biała gładka do spoinowania glazury | kg | 80
7 | Narożniki al. perforowane podtynkowe -3m | szt | 100
8 | Profile stalowe do montażu ścianek z płyt G/K „C” 50mm-3m | szt | 100
9 | Profile stalowe do montażu ścianek z płyt G/K „U” 50 mm- 3m | szt | 20
10 | Łaty iglaste 4/5 2,5m | szt | 20
11 | Emalia olejna, ftalowa, dobrze kryjąca, połyskowa - opakowanie o pojemności od 1 do 5 litrów | l | 100
12 | Emalia olejna, ftalowa, dobrze kryjąca, matowa - opakowanie o pojemności od 1 do 5 litrów | l | 50
13 | Emalia akrylowa - opakowanie o pojemności od 1 do 5 litrów | l | 100
14 | Farba emulsyjna do wewnątrz, biała, dobrze kryjąca o wydajności min. 12m2/1l, opakowanie o pojemności max. 10 l. | l | 150
15 | Farba emulsyjna akrylowa, lateksowa, ceramiczna itp. zmywalna pierwszej klasy ścieralności o wydajności min. 16m2/1l kolory pastelowe ciepłe, jasne w pojemnikach po 2,5 -10l | l | 150
16 | Taśma malarska szer 2cm o długości w rolce min. 50 m | szt | 100
17 | Papier ścierny na płótnie gradacji: 80, 100, 120, w rolkach o szer. min.15cm, po 30mb każda gradacja | mb | 90
18 | Papier ścierny na płótnie gr,16, w rolkach o szer. 20Cm, 33mb | mb | 33
19 | Grunt malarski głęboko penetrujący, opakowanie o pojemności do 5 l. | l | 150
20 | Pigmenty do farb malarskich „mix”, o pojemności 50 ml (minimum 5 kolorów np: żółty, zielony, beżowy, słoneczny, ugr), po 10 szt jednego koloru | szt | 50
21 | Sylikon sanitarny biały, antygrzybiczny min 300 cm3 | szt | 30
22 | Wypełniacz akrylowy biały min.. 300 cm3 | szt | 50
23 | Klej montażowy min.310 cm3 | szt | 100
24 | Szpachla samochodowa dwuskładnikowa, uniwersalna, opakowanie max. 0,5 kg | kg | 2
25 | Wkręty samonawiertne, czarne, 25mm do montażu płyt kartonowo-gipsowych | kg | 5
26 | Kołki rozporowe typu fischer z kołnierzami fi 6/40 z wkrętami lub równoważne | szt | 500
27 | Kołki rozporowe typu fischer z kołnierzami fi 8/60 z wkrętami lub równoważne | szt | 600
28 | Kołki rozporowe typu fischer z kołnierzami fi 10/60 z wkrętami lub równoważne | szt | 300
29 | Zaślepki (kapturki) na wkręty krzyżakowe, fi kapturka 10mm | szt | 100
30 | Pianka poliuretanowa pistoletowa, montażowa 0,75l | szt | 30
31 | Czyścik do pistoletu pianki poliuretanowej 0,5l | szt | 3
32 | Wałek malarski welurowy z krótkim włosiem o szerokości ok.18cm do farb olejnych | szt | 10
33 | Wałek malarski welurowy z krótkim włosiem o szerokości 0k.20cm do farb emulsyjnych | szt | 10
34 | Pędzel malarski płaski, krzywak o szerokości 5cm | szt | 30
35 | Pędzel malarski płaski do farb emulsyjnych o szerokości 10cm | szt | 20
36 | Wkłady gąbkowe do malowania farbami olejnymi o szerokości 5 cm | szt | 40
37 | Wkłady gąbkowe do malowania farbami olejnymi o szerokości 10 cm | szt | 40
38 | Listwa progowa maskująca, aluminiowa, sweryczna,”teowa” o szerokości min. 2 cm,długość 2 m (łączenie posadzki pcv z glazurą) | szt | 5
39 | Kratki wentylacyjne okrągłe fi 150, białe | szt | 30
40 | Folia malarska, wzmocniona "gruba", min. 3 m2 | szt | 20
41 | Folia w płynie do izolacji podposadzkowych w łazienkach | l | 10
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## PAKIET 5
| WSZSL/DZ-30/17 | Poręcz korytarzowa typ HR 6C (odcień niebieski) - elementy |  |  | ZAŁĄCZNIK 2A DO SIWZ
PAKIET NR 5 - Wyposażenie sanitariatów, łazienek, materiały sanitarne
L.p. | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat % | wartość brutto | producent/firma | Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)/nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | opis oferowanych parametrów w związku z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kolumnie B
A | B | C | D | E | F=D*E | G | H=F*1,xx(xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K
1 | Kabina prysznicowa "90" kompletna, narożna, łukowa z bezpiecznym ściankami ze szkła wraz z brodzikiem niskim do 20cm, z rewizją od góry | szt | 6
2 | Syfon brodzikowy z rewizją od góry, fi min. 90mm | szt | 6
3 | Traper pcv fi 100 z gumą | szt | 12
4 | Stelaż stalowy wraz ze spłuczką i klapką do spuszczania wody, do podwieszania muszli klozetowej, szer. stelaża 12cm | kpl | 6
5 | muszla klozetowa wraz z deską sedesową, do podwieszana na stelażu stalowym | kpl | 6
6 | trójnik fi 110 pcv, kąt 90 | szt | 6
7 | trójnik fi 110 pcv, kąt 67 | szt | 6
8 | trójnik fi 110 pcv, kąt 45 | szt | 6
9 | trójnik fi 110 /50 pcv kąt 90 | szt | 6
10 | trójnik fi 110 /50 pcv kąt 67 | szt | 6
11 | trójnik fi 110 /50 pcv kąt 45 | szt | 6
12 | redukcja fi 110/50, pcv | szt | 6
13 | rura fi 110 pcv, L=500 | szt | 10
14 | rura fi 110 pcv, L=250 | szt | 10
15 | kolano fi 110 pcv kąt 45 | szt | 10
16 | kolano fi 110 pcv kąt 67 | szt | 6
17 | kolano fi 110 pcv kąt 90 | szt | 6
18 | kolano fi 50 pcv kąt 45 | szt | 15
19 | kolano fi 50 pcv kąt 67 | szt | 15
20 | kolano fi 50 pcv kąt 90 | szt | 15
21 | kolano fi 50 pcv kąt 30 | szt | 15
22 | kolano fi 50 pcv kąt 15 | szt | 15
23 | rura fi 50 pcv, L= 500 | szt | 15
24 | rura fi 50 pcv, L= 315 | szt | 10
25 | rura fi 50 pcv, L= 250 | szt | 15
26 | rura fi 50 pcv, L= 1000 | szt | 10
27 | nasuwka fi 110 pcv | szt | 10
28 | przyłącze elastyczne pcv, fi 50 | szt | 6
29 | przyłącze elastyczne pcv, fi 110, do muszli klozetowej | szt | 6
30 | sylikon biały sanitarny grzybobójczy | szt | 10
31 | wsporniki do umywalek, białe, standard | kpl | 39
32 | umywalka bez otworu na baterie, 55cm szerokość | szt | 15
33 | syfon umywalkowy, ze śrubą nierdzewną np: viega lub równoważny | kpl | 40
34 | śruby montażowe do umywalek | kpl | 15
35 | redukcja gumowa 50/32 | szt | 40
36 | bateria natryskowa ścienna z głowicą ceramiczną | kpl | 6
37 | bateria lekarska, ścienna, łokciowa | kpl | 5
38 | bateria ścienna zwykła z wylewką typu "U" | kpl | 5
39 | kolano ocynkowane fi 15 | szt | 15
40 | nypel ocynkowany fi 15 | szt | 15
41 | mufa ocynkowana fi 15 | szt | 15
42 | trójnik ocynkowany fi 15/15 | szt | 16
43 | redukcja 3/4-1/2 | szt | 12
44 | zawory kulowe z GW 1/2 | szt | 10
45 | kolano ocynkowane fi 15 "7" | szt | 10
46 | rura pex fi 16, do 90 stopni Celcjusza | mb | 100
47 | kolano do połączeń skręcanych, pex 16 z GW 1/2, pex | szt | 30
48 | kolano do połączeń skręcanych, pex 16 z GZ 1/2, pex | szt | 30
49 | trójnik do połączeń skręcanych, pex 16x16x16, pex | szt | 20
50 | kolano pod baterię 1/2x16 do połączeń skręcanych, pex | szt | 24
51 | głowica do baterii 1/2 | szt | 60
52 | pokrętło do baterii ciepła zimna woda | szt | 60
53 | kołki rozporowe fi 12 /60 ze śrubą fi 8 na klucz płaski "13" | szt | 100
54 | kołki rozporowe fi 12 /80 śrubą fi 8 na klucz płaski "13" | szt | 100
55 | korki (zaślepka ocynkowana) fi 15 | szt | 50
56 | konopie czesane (drobne) opakowanie ok. 100 g | opak. | 5
57 | pasta do połączeń gwintowanych – opakowanie100 g | opak. | 3
58 | śruby do mocowania muszli klozetowych (nierdzewne) | kpl | 20
59 | gradownik do rur pex fi 16 | szt | 1
60 | sprężyna zewnętrzna do rur pex | szt | 1
61 | pasta poślizgowa do rur pcv | szt | 3
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## PAKIET 6
| WSZSL/DZ-30/17 | Poręcz korytarzowa typ HR 6C (odcień niebieski) - elementy |  |  | ZAŁĄCZNIK 2A DO SIWZ
PAKIET NR 6 - Elementy sufitu podwieszonego
L.p. | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat % | wartość brutto | producent/firma | Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)/nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | opis oferowanych parametrów w związku z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kolumnie B
A | B | C | D | E | F=D*E | G | H=F*1,xx(xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K
1 | Profil przyścienny biały 19/24 dług ok.3m | szt | 60
2 | Profil główny, 24/37 biały | mb | 172
3 | Profil poprzeczny 1200 mm, 24/37, biały | szt | 215
4 | Profil poprzeczny 600 mm, 24/37, biały | szt | 260
5 | Panele sufitowe 600/600mm, o grubości min. 15 mm, fakturze zewnętrznej białej, gładkie, wspierane na półce kątownika, bez wrębu na wsparcie | m | 202
6 | Drut z hakiem 250mm | szt | 130
7 | Drut z oczkiem 500mm | szt | 130
8 | Wieszak dwuhakowy sprężynka | szt | 130
9 | Kołek wbijany, stalowy, fi 6/50, wraz z wkrętem | szt | 150
10 | Kołek rozprężny fi 6/50, tworzywowy typu fischer, wraz z wkrętem | szt | 300
|  |  |  | Razem: | 0 |  | 0
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo

## PAKIET 7
| WSZSL/DZ-30/17 | Poręcz korytarzowa typ HR 6C (odcień niebieski) - elementy |  |  | ZAŁĄCZNIK 2A DO SIWZ
PAKIET NR 7 – Materiały na potrzeby prac elektrycznych
L.p. | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | j.m | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat % | wartość brutto | producent/firma | Nr katalogowy (jeżeli dotyczy)/nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | opis oferowanych parametrów w związku z wymaganiami Zamawiającego określonymi w kolumnie B
A | B | C | D | E | F=D*E | G | H=F*1,xx(xx- właściwa stawka VAT) | I | J | K
1 | Oprawy oświetleniowe z ledowymi źródłami światła przystosowane do montażu w systemowym suficie podwieszonym o wymiarach 600x 600 (mm x mm), spełniających następujące wymagania: (wymiary panela świetlnego (szerokość x długość x wysokość ): 595 x 595 x 11-16 /mm/ lub 600 x 600 x 11-16 /mm/, wysokość (grubość) panela świetlnego: 11 -16 mm, źródło: LED, kolor neutralny, biały, napięcie zasilania: 230 V AC, początkowa moc pobierana: nie wyższa niż 42 W, skuteczność świetlna: nie mniejsza niż 80 lm/W z systemu oświetleniowego oprawy, początkowy strumień świetlny: nie mniejszy niż 3200 lm, temperatura barwowa: 3600 - 4800 K, stopień ochrony: minimum IP20, trwałość potwierdzona przez producenta oprawy: minimum 45 000 godz., stopień olśnienia oprawy: do zastosowania w pomieszczeniach komunikacyjnych. Zamówienie dotyczy oprawy kompletnej, tj. wraz z zasilaczem. Ponadto, oprawy powinny spełniać wymagania obowiązujących norm PN, posiadać atest higieniczny PZH i znak CE. Wymagany okres udzielonej gwarancji obejmującej kompletną oprawę wraz z zasilaczem:co najmniej 5 lat. | szt | 23
2 | oprawa oświetleniowa hermetyczna 2x36W do świetlówek LED zasilanych jednostronnie model E-HER236PC lub zamiennik równoważny | szt | 39
3 | świetlówka LED TUBE , 1400lm, 1200mm, 19W, 4000K, klosz mleczny, zasilanie jednostronne, np. f.GTV, INNOVO lub zamiennik równoważny | szt | 78
4 | przewód YDYp 3 x1,5 mm2 | mb | 200
5 | przewód YDYp 3x2,5 mm2 | mb | 100
6 | szybkozłączka wago 4 x 2,5 | szt | 100
7 | szybkozłączka wago 5x2,5 | szt | 50
8 | szybkozłączka wago oswietleniowa 2x 1-2,5 | szt | 50
9 | puszka hermetyczna IP44 (bez wyposażenia) | szt | 25
10 | listwa instalacyjna biała 2000x50x20 | szt | 4
11 | opaski kablowe 290x4,8mm (op: 100szt) | op | 2
12 | opaski kablowe 530x4,8mm (op: 100szt) | op | 2
13 | gniazdo 2x230V + PE p/t | szt | 40
14 | wyłącznik uniwersalny (schodowy) p/t | szt | 40
15 | wyłącznik świecznikowy dwuklawiszowy p/t | szt | 23
16 | puszka instalacyjna fi 60 x 60 (do regipsu) | szt | 70
17 | puszka instalacyjna fi 60x60 do rozbudowy | szt | 30
18 | kołki rozporowe typu fischer lub równoważny, do cegły dziurawki SX 8x40 + wkręty (op:100sztuk) | op | 1
19 | kołki rozporowe typu fischer lub równoważny, do cegły dziurawki SX 8x30 + wkręty (op: 100sztuk) | op | 1
20 | gips budowlany | kg | 1
21 | gwoździe do narzędzia taker NOVUS typ j/14, opakowanie 1000 szt. | op | 2
22 | wyłącznik nadmiarowoprądowy dwubiegunowy typ S192 B 16A | szt | 12
23 | sterownik SZR-1 POLLIN lub zamiennik równoważny, mocowany na szynę TH35 | szt | 1
24 | stycznik modułowy typu XCH8 – 40, 40A , z cewką 230 VAC, ze stykami 2NO, mocowany na szynę TH35 lub zamiennik o parametrach równoważnych | szt | 2
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0
……....................…..............................................................................................................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo